# 汽轮机振动论文3000字范文

##### 问：求一篇热能动力工程方面的论文，字数在9000字，还要求参考三篇文献，有加分哦！谢谢！

- 答：这个需要花钱买的，知道就能解决？那么容易？

##### 问：汽轮机为什么加负荷振动减小减负荷振动增大？

- 答：在负载增加时，消耗的能量增加，作简谐振动的能量相对较小，故振动减小。在负载减小时，消耗的能量减小，作简谐振动的能量相对较大，故振动增加。 追问： 只有一个点是这样的其它点不是这样的是为什么呢？ 回答： 实际上，在轻负荷时，叶片的上加的蒸汽的作用力较小，重负荷时叶片的上加扰此的蒸汽的作用力较大。但在不同的负荷条件下，转速基本相同。作用在叶片上的力较大时，对振动的阻尼较大，故振动较小。 实际上，汽轮机的振动，是各部分振动的复合体。只有个别点达到了幅度较大可以被观察到和影响汽轮机的工作的程度。故需要尽量避免共振。可以改变叶片的角度、厚度、曲率等。 追问： 转速没变呀？用什么方法来消除振动呢？ 回答： 机械的振动幅度，与其谐振频率、阻尼大小密切相关。改变叶片的角度、厚度、曲率等可以使改变谐振频率和受力情况从而改变实际的振动状况。具体的振动情况非常复杂，必须通过实验进行修正。当然，也可以利用现代数字仿真技术，在实验的基础上，建立振动模型，用计算机进行仿真分析，得出结果后，再做出实体模型，再次实验，取得数据，再代入，修正模型，再次仿真分析。如此反复。以上是现代研究的一个常用的过程。不是一两句话就能解剖问题的。要直的解决饥李搭问题的话，应该立项，申请经费，进行大量的实验研究，得出数据，写出论文。我的分析，只不过是从物理常识和电子学的电磁振荡及滤波等方面的知识进行推理得出的。故如再继续深入，就应该进行专门的立项研究了。 追问： 有没有比较实际容易的解决方法使振动减小？ 回答： 使振动减至最小的解决方法，就是使它达到烂拿最佳的动平衡，并使它的谐振（共振）频率点远离运转的频率。具体的减小振动的措施，应该由专业人士立项研究。我是只能分析到这里了。

##### 问：汽轮机运行论文怎么写？

答：首先低加是加热凝结水的，高加是加热锅炉给水的你知道吧。

低加有：1 出入口水门，旁路水门，低加正常运行时，凝结水由入口水门进，被加热后由出口水门出则尺，低加不投入时凝结水走旁路门，凝 结水直接由凝汽器到除氧器，不被低加加热。

2 电动逆止阀，保护蒸汽疏水不会由抽气管道倒流至汽轮机。（这个阀不在低加上，在来低加的抽气管道上）

3 低加进气门，抽气从此门进入低加来加热凝结水。

4 疏水门，蒸汽加热凝结水后凝结成疏水，疏水由此门，进入下一级低加或者进入凝汽器。

5 空气门，低加上面的空气门是将本加热器中的不凝结气体导入下一级加热器或是直接导入凝汽器。这样保证换热效果和加热器内部的压力态盯让。

高加有 ：1 出入口水门帆局，旁路水门，高加正常运行时，锅炉给水由入口水门进，被加热后由出口水门出，高加不投入时锅炉给水走旁路门，锅炉给水直接由给水泵到锅炉省煤器，不被高加加热。

2 电动逆止阀，保护蒸汽疏水不会由抽气管道倒流至汽轮机。（这个阀不在低加上，在来高加的抽气管道上）

3 高加进气门，抽气从此门进入高加来加给水。（此门为甲乙门，甲门全开已门节流）

4 水侧放水门，用来确认给水通过加热器管束及放尽U形管中的给水。

5 气测放水门，加热器刚开始投入时用来放蒸汽的凝结水。

6 事故放水门， U形管泄露时，用来排走大量漏水。

7 空气门，排走高加中的不凝结气体。

8 疏水门，蒸汽加热锅炉给水后凝结成疏水，疏水由此门，进入下一级高加，下一级高加的疏水由此门进入除氧器。

- 9 保护水门，高加水位过高保护高加，使给水走旁路。

- 答：运行论文其实很好写，首先要确定一个题目，这个题目结合自身工作实际来提出最好，比如工作中发现什么问题，如何解决的等等。其次要符合技术派让宴论文的格式规范。需要注意的是既然是论文，就滑余一定要有针尘银对性，分析要透彻，不能泛泛而谈，更不能写成操作规程。

本文来源: https://www.lunwen55.cn/article/15e420da2f861a1fc3061d03.html