# 阳泉二电厂供水工程应急供水方案比较与选择

### 一、阳泉二电厂供水工程应急供水方案比选分析（论文文献综述）

谢文贵[1]（2019）在《水电站项目工程变更管理问题与改进措施研究》文中指出大型水电站建设项目具有建设周期长、投资大、受地质地形等自然条件影响大、受市场和政策因素影响明显等特点,决定了水电站建设项目实施过程中工程变更是难以避免的。通过谨慎而持续的变更管理,采取必要的预防和纠偏措施,确保项目管理计划、项目基准得以有效实施,以促成项目目标实现,是贯穿建设工程项目始终的重要管理活动。本文以近期建设投产的、尚处于项目收尾阶段的JZ-7水电站为研究案例,在广泛收集该项目建设全过程工程变更资料和变更管理资料的基础上,通过整理、统计和分析,充分揭示案例项目工程变更现状。在对案例项目工程变更现状充分调查的基础上,从三个角度对案例项目工程变更现状深入分析,包括:工程变更在项目生命周期中的分布;工程变更的项目要素属性构成,以及对案例项目产生重大影响的工程变更关键类型;案例项目工程变更管理制度、流程及其特点。在对案例项目深入调查、分析的基础上,总结案例项目工程变更问题的十一种表现形式。运用项目管理理论对工程变更问题加以提炼,归纳出案例项目工程变更管理五个方面的问题。运用项目管理的思想和理论,对案例项目工程变更管理问题,从项目整体和项目要素两个维度分析问题产生的原因,进而总结提炼出案例项目工程变更管理问题形成的机理。针对案例项目工程变更管理问题的产生原因、形成机理,提出实施项目整体变更控制的解决思路和改进措施,并提出实施项目整体变更控制的实现路径和控制流程。本文以国内近期建设的水电站项目作为工程变更管理研究案例,研究成果对我国后续水电站项目建设的工程变更管理具有一定的借鉴和参考价值。

赵永鹏[2]（2013）在《凤翔县灵山供水工程方案比选》文中指出凤翔县灵山为宝鸡地区及至陕西省重要的宗教旅游胜地,由于水资源极为贫乏,制约灵山景区及周边经济的发展。本文通过宝鸡市冯家山水库向灵山供水工程水源取水、输水线路方案比较,提出最佳供水方案,为类似的供水工程提供指导。

王少逸[3]（2012）在《河流型饮用水源地应急处置技术筛选与评估体系研究》文中研究表明近几年以来，我国突发水污染事件频繁出现，严重威胁供水水源地环境，影响供水水质安全，引起公众和政府的广泛关注，凸显了水源地应急处置技术筛选评估体系建设的必要性。本研究以河流型饮用水源地突发污染事件为研究对象，通过广泛收集材料，建立了突发污染事件应急评估和处置技术的筛选方法，能够为突发的环境污染事故处理提供依据。首先，本文在调研分析我国近25年河流型水源地突发污染事件的基础上，通过事件统计得出我国河流型水源地突发污染事件的一般特点及发展规律，近十年此类污染事件明显增加，占统计总量的69.3%，以溶解性化学品为主要污染物，工厂泄漏为主要原因。针对河流型饮用水源保护区内重金属污染物、漂浮型有机物及溶解型有机物等典型污染构建污染事件案例库，为应对突发水源地污染事件选用最优应急处置技术提供基础数据。第二，在全面调研应对突发水源地污染所采用应急技术的基础上，对已应用的处置技术进行了梳理；并对于应急中采用的活性炭技术进行了实验室的模拟研究，以腐植酸为例模拟水源水突发农药污染事故中的污染状况，通过粉末活性炭吸附等温线的测定，分析粉末状活性炭投加位置和投加量的确定方法，当以腐植酸为例的污染物浓度约为2.5mg.L-1时，粉末活性炭的合理投加量为100mg.L-1，此时污染物去除率约为70%80%。第三，本文建立了河流型水源地应急评估体系，该评估体系综合考虑污染事件的急迫性、危害性、严重性、迁移性，以应急评估指数为标准对污染事件等级快速判定，对突发水污染事件的严重程度做出评价；对应不同的应急级别构建了应急处置技术筛选指标体系，采用模糊综合评价法通过比较模糊综合指数的大小实现了对应急处置技术的筛选。最后，以松花江为例，计算与实测相结合确定水文参数，采用二维水质模型数值解模拟污染物在松花江水体的降解迁移过程，划分松花江饮用水水源保护区，以松花江水污染事件验证应急评估与技术筛选体系。

刘耀[4]（2012）在《山西煤销集团发展战略研究》文中研究说明煤炭是中国主要的能源，属一次性能源，是我们国家安全和经济的基础。进入新世纪后,国民经济的快速发展，拉动了煤炭等能源快速增长长。但随着国内和国际市场环境迅速变化，二十一世纪以来，山西省对能源和产业政策重新调整也相应地不断进行优化产业结构。特别是2009年资源整合后，煤炭行业呈现出集中经营和集团化发展的新趋势。作为山西煤炭工业主力军的山西煤炭运销集团有限公司面临着越来越严峻的竞争形势。如何适应外部环境的不断变化，如何发挥自身的优势，制定科学的发展战略，不断提升竞争力，加快转型发展，赢得市场的优势，对山西煤炭运销集团的生存和发展具有重要意义。本文以山西煤炭运销集团有限公司为研究对象，运用所学的企业战略理论，搜集大量资料，参考有关图书，把经济学理论与实践相结合，定量与定性相结合对山西煤炭运销集团有限公司的现状和发展战略进行了分析研究，对企业发展战略进行了评价与选择，在此基础上提出了可行的发展战略。

李琳[5]（2012）在《某热力公司多热源联网供热控制系统设计》文中提出由于能源紧张,充分利用热电厂发电后的蒸汽来供热是最理想的状态,因此采用多个热电厂联网供热运行是合理利用能源降低能耗的一个重要途径。多热源联网供热系统的水力工况较复杂,需要进行输配系统的模拟分析,制定出详实的运行控制方案才可保证系统的安全运行。但多热源联网技术几乎没有对大落差的多热源联网供热系统上应用的先例。本文以山西阳泉市多热源联网供热系统为研究对象,该供热系统由3个热电厂给阳泉市供热系统提供热量,市区为驼峰地形,地势高差达120m,而管网承压能力仅为1.6Mpa。为了保证供热稳定,本文依据国内相应设计规范、热力公司提供的热源、管网和负荷发展情况、管网现状图和联网运行方案,以HacNet管网输配模拟分析软件为工具,运用模拟分析的方法,从系统的供热负荷、热源供热能力、供热系统的热量/压力分布状态等方面进行分析计算,并依据计算结论设计实施了该供热系统的远程集中监控系统。成果如下：1、整个管网的供热负荷。2、多热源联网供热系统的优化运行调节方案。3、通过HacNet计算不同室外温度下多热源联网供热系统的压力分布状况,确定保障管网安全运行的压力控制关键点,并总结出压力控制关键点的压力控制目标和压力控制方案。4、设计多热源联网供热系统的远程集中监控系统。5、编制并调试多热源联网供热控制系统中换热站的自动化控制程序。6、通过供热系统的实际运行,验证优化运行规律和控制方式。实践证明,供热系统运行良好,温度的控制精度达到±1℃,达到了供热系统控制精度的要求。

陈斌[6]（2011）在《包头市地下水流数值模拟与城市供水安全研究》文中指出随着城市化进程的加快,水资源越来越不能满足城市用水需求,严重制约城市的进一步发展,城市供水安全问题越来越受到关注。包头属严重缺水城市。目前以引黄河水供水为主,地下水供水为辅,由于黄河供水存在一定的风险,而这种风险对工作区社会稳定和经济发展具有重大的影响。本文建立了包头市三区及郊区地下水流模型,并在此基础上进行了研究区供水安全研究。首先根据2008年10月～2009年10月的资料,采用GMS软件建立起包头市三区及郊区地下水概念模型,采用MAPGIS、ARCVIEW等GIS软件和ACCESS对大量的源汇项数据按照GMS文件存储格式进行处理,然后编程实现与GMS数据格式的结合,进而建立起研究区地下水流数值模型。得到如下结果:研究区模拟期（2008年10月～2009年10月）内地下水系统总补给量为17233.81×104m3/a,总排泄量为23505.04×104m3/a,含水层储变量为-6271.16×104m3/a。接着,进行研究区供水安全研究。在考虑2020年遭遇特枯水年（降雨量为173mm/a）的情况下,进行水资源供需平衡分析,并预测应急需水量。经分析,发生供水危机时,需在模拟期地下水开采量的基础上加大开采7077×104m3/a,将该量分配到青山水厂（位于昆都仑扇中上部）的潜水开采层,利用模型模拟预测应急开采后地下水位及补排项的变化。结果表明:应急开采后,潜水含水层的疏干程度在允许范围内,该应急方案可行。应急开采情况下,2020年地下水系统总补给量为8437.27×104m3/a,总排泄量为27637.13×104m3/a,含水层储变量为-19199.87×104m3/a。模拟期以及应急开采期内,降雨入渗补给及北部山前侧向流入量是研究区地下水主要补给来源,人工开采是主要排泄方式。应急期由于加大了地下水的开采,消耗了很大一部分地下水储存量。最后,针对包头市的供水安全提出建议,为包头城市供水提供参考。

刘永生[7]（2011）在《大同二电厂新建项目风险管理分析》文中进行了进一步梳理随着我国经济的不断发展,电力项目投资不断增涨,对投资电力项目的风险进行较为系统的分析,避免盲目投资,降低投资风险、提高投资效益就显得非常必要。本文针对我国电力建设项目投资的现状,回顾了风险和风险管理的理论,分析了大同二电厂新建项目特征,并提出建设的必要性,在此基础上运用盈亏平衡法和敏感性分析法进行了经济性测算与分析。论文运用风险理论就大同二电厂新建工程前期开发阶段、建设期、经营期等各阶段存在的风险进行分析,在前期开发阶段,项目存在政策风险、煤源风险,水源风险和环保风险。其中政策风险是基于政策的不确定性产生,煤源和水源风险会直接导致项目厂址选择是否有效,从而影响工程上马。环保风险也是评价项目的重要因素。在建设期,论文主要针对工程造价风险和施工组织风险进行了分析,在经营期,燃料价格变化风险和发电市场风险是影响电厂盈利的主要因素。针对不同阶段的风险,论文提出了相应的防范措施。通过对前期风险的防范,保证项目不因政策变动,或资源丧失等原因致使工程不能上马。对于建设期风险的防范,采取预防、降低、控制、转移等方法,保证不延误工期,不发生质量、安全危险因素。经营阶段的风险防范主要是解决市场问题,从原料市场和发电市场分别采取措施,确保电厂盈利。

孙帅丽[8]（2010）在《阳泉市域新农村建设治理意见》文中研究说明从2004年新世纪第一个关于“三农”的中央一号文件起,中央已经连续七次发布涉农的中央一号文件。中央对农村的密切关注,使得农村和农业经济得到了巨大的改善[1]:粮食生产连续六年实现增产,农民工就业快速回升,农民收入连续六年较快增长;集体林权制度改革全面推进,农村体制创新取得新的突破;农村水电路气房建设继续加强,农民生产生活条件加快改变;农村教育、医疗、社保制度不断健全,农村民生状况明显改善;农村基层组织进一步巩固,农村社会和谐稳定。而,我国新农村建设工作仍需继续努力。当前,我国农业的开放度不断提高,城乡经济的关联度显着增强,气候变化对农业生产的影响日益加大,农业农村发展的有利条件和积极因素在积累增多,各种传统和非传统的挑战也在叠加凸显。面对复杂多变的发展环境,促进农业生产上新台阶的制约越来越多,保持农民收入较快增长的难度越来越大,转变农业发展方式的要求越来越高,破除城乡二元结构的任务越来越重,巩固和完善新农村建设的任务越来越艰巨。中国广阔的地域,各地区的农村复杂的环境,这使得新农村建设工作不能一概而论,必须结合地方实际进行建设。阳泉市农村以地型复杂、资源丰富多样、水资源急缺成为新农村建设的典型案例。本文以阳泉市新农村建设为研究对象,提出合理的适合当地农村建设的治理意见,适用于现在正在进行的阳泉市新农村建设,也为其他地方新农村建设提供参考。本论文注重贯彻中央“一号文件”新农村建设的战略举措,注重建设部关于社会主义新农村建设的工作部署和山西省阳泉市对新农村建设的有关指导方针,并结合国内外对新农村建设的研究经验,从阳泉市农村的现状情况和存在问题出发,提出阳泉市新农村建设的治理意见。在本文的最后举出阳泉市新农村建设的两个实例,通过实例进一步提出新农村建设治理的具体思路和措施。第一章对课题的研究背景、意义、目标任务及相关概念作了简单的介绍,提出课题研究的范围和基本框架。第二章对国内外新农村建设的研究成果进行分析总结,解读中央相关政策,对山西新农村建设的现状及存在问题进行深入探讨。第三章分别从产业发展和村庄治理两方面分析;产业发展又从三个产业着手,村庄治理从给水、排水、道路交通、生活垃圾、防灾、公共服务设施、住宅竖向规划及社会和谐问题等方面对阳泉市农村现状进行分析,提出存在的问题。第四章提出阳泉市新农村建设在产业发展和村庄治理两方面的治理意见。产业发展涉及第一、二、三产业;村庄治理包括道路、给水、排水、粪便处理、垃圾处理、减灾防灾、传统建筑的保护、村庄环境保护、公共活动场所、村镇两地“占房”与“空心村”、生态建设等。第五章举出阳泉市新农村建设的一个实例,通过实例进一步提出新农村建设治理的具体思路和措施。

史传生[9]（2009）在《石横电厂四期4X1000MW工程建设项目前期综合评价研究》文中研究说明国电石横电厂四期4X1000MW工程项目是根据山东电网现实需要而建造的,对山东省的电网及经济发展具有重大的战略意义和现实意义。本文首先从山东电网的需求预测出发,论证本工程项目的必要性;其次,从交通、水源、地质等各方面论证厂址选择的科学性;进一步从燃煤供应,电厂用水等方面说明本工程项目的资源利用的能得到有效的保障,并主要对其投资估算和经济效益进行评价;然后从环境保护等方面展开论述说明本期工程符合环保要求,最后得出本文的结论及需进一步研究的问题。

丁勇[10]（2008）在《安徽地区性电源项目的区域选择与厂址优化》文中进行了进一步梳理大型火力发电厂建设项目是一个耗资十分巨大的系统工程,关系到国民经济和人民生活的各个方面,相应的选址工作包含了诸多的技术和经济要素。随着电力体制改革,电厂的选址已从国家规划平衡过渡到多家发电公司竞争自主选择。为了获得相应的科学合理厂址优选评价方法,本文尝试研究开发一套适合电力市场竞争条件下的具有实际可操作性的火电发电厂厂址优化和评价方法。针对中国大唐集团公司在某电网的火力发电厂选址工程项目,本文采用系统工程的分析方法,初步提出了对项目的选址采用模糊评判和电价因子相结合的优化评价方法,使得选址过程更加合理有效,确保电厂投产后具有很强的竟争力和运行效益。（1）在区域选择评价上,改变了传统的以送网和燃料等少数条件定性评价的方法,针对某省内不同区域采用包括送网、燃料、运输、环保、水资源等多个建厂条件进行了分析和比对,再采用专家打分的办法进行主要建厂外部条件的模糊量化,通过对量化结果的归集得出对不同地区建厂条件的模糊评判排序结果,从而初步得出最适宜建厂的区域。（2）在选定区域后,改变了传统电源项目“以需求确定供应”的建厂原则和“以成本核算电价”的定价原则,提出了重点研究以不同厂址的估算电价（电价因子）为核心来评价其电力市场竞争力评判方法。对于确定区域内的不同厂址进行技术条件深入的比较,借助电力行业定额获得较为准确的数据的基础上,依据社会平均基准收益率和行业公认回收年限,采用计算运行寿命期内各年的现金流量,并折算到起始年份的现值的方法,以现值平衡为零作为基准估算不同厂址的合理电价,再以电价为核心的评判项目的竞争力,从而找出适应电力市场条件的最优厂址。本文提出的优化评价方法具有实际可操作性和工程应用前景,可供各大发电公司在火力发电厂工程项目选址时参考。

### 二、阳泉二电厂供水工程应急供水方案比选分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、阳泉二电厂供水工程应急供水方案比选分析（论文提纲范文）

#### （1）水电站项目工程变更管理问题与改进措施研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景和问题的提出

1.2 研究的目的和意义

1.3 研究的对象和内容

1.4 研究的方法和技术路线

1.4.1 研究方法

1.4.2 技术路线

1.5 本文结构

2 理论综述

2.1 项目管理历史与现状

2.2 工程变更管理研究现状

2.2.1 国外项目工程变更管理研究现状

2.2.2 国内项目工程变更管理研究现状

2.3 工程变更管理的理论基础

2.3.1 项目生命周期与工程变更

2.3.2 项目三重约束

2.3.3 项目整体变更控制

2.3.4 系统论

2.3.5 本文研究课题与各项理论之间的关系论述

3 JZ-7水电站项目变更现状

3.1 案例项目简介

3.2 案例项目的代表性

3.3 JZ-7水电站项目工程变更现状

3.3.1 案例项目工程变更整理与统计

3.3.2 案例项目工程变更在生命周期中的分布

3.3.3 案例项目工程变更管理制度与流程

4 案例项目工程变更管理问题与原因分析

4.1 工程变更问题的表现形式

4.2 工程变更管理问题归纳

4.3 工程变更管理问题的原因分析

4.4 工程变更管理问题形成机理

5 水电站建设项目变更管理改进措施

5.1 解决水电站工程变更管理问题的思路

5.2 工程变更管理问题的改进措施

5.3 实施整体变更控制的实现路径

5.3.1 合理定义项目

5.3.2 实施整体变更控制的做法

5.3.3 基于整体变更控制的工程变更管理流程

6 总结及建议

6.1 本文结论

6.2 局限及建议

附录

参考文献

致谢

#### （2）凤翔县灵山供水工程方案比选（论文提纲范文）

1 概况

1.1 灵山概况

1.2 冯家山水库水源概况

2 供水方案

2.1 水源取水方案分析比较

2.2 输水线路方案分析比较

2.2.1 方案一:北线方案

2.2.2 方案二:南线方案

2.2.3 方案比较

2.2.4 输水管道水力计算比较

2.2.5 线路方案选择

3 结语

#### （3）河流型饮用水源地应急处置技术筛选与评估体系研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的意义

1.1.1 课题来源

1.1.2 课题背景

1.1.3 研究的目的和意义

1.2 突发水污染事件应急体系研究现状与进展

1.2.1 国外研究现状及进展

1.2.2 国内研究现状及进展

1.3 研究目标及研究技术路线

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究内容

1.3.3 技术路线

第2章 河流型饮用水源地突发污染事件案例库构建

2.1 河流型饮用水源地突发污染事件调查与分析

2.1.1 调查方法与调查时段范围

2.1.2 案例统计与分析

2.2 典型污染事件案例分析

2.3 案例查询数据库的建立

2.3.1 案例库内容

2.3.2 案例库中表的建立

2.3.3 案例库查询功能的设计

2.4 本章小结

第3章 应急处置技术分析与活性炭吸附有机物的研究

3.1 河流型饮用水源地突发污染事件应急处置技术调研与分析

3.1.1 漂浮型有机物应急处置技术

3.1.2 重金属污染物应急处置技术

3.1.3 溶解型有机物应急处置技术

3.1.4 应急处置技术的特点

3.2 粉末活性炭吸附有机物的应急处理研究

3.2.1 粉末活性炭吸附作用原理

3.2.2 粉末状活性炭吸附有机物的实验室模拟研究

3.2.3 粉末活性炭投加位置选择

3.3 本章小结

第4章 河流型饮用水源地突发污染应急处置技术筛选与评估

4.1 河流型饮用水源地应急评估

4.1.1 应急评估指标体系指标选取及评价标准

4.1.2 评价结果

4.2 河流型饮用水源地应急处置技术筛选

4.2.1 应急处置技术筛选指标体系的建立

4.2.2 应急处置技术筛选评价方法

4.3 本章小结

第5章 基于松花江饮用水水源保护区的突发污染事件案例分析

5.1 松花江饮用水水源保护区划

5.1.1 河流型饮用水水源保护区划分原理及模型选择

5.1.2 水质模型相关参数的确定

5.1.3 松花江饮用水水源保护区划分结果

5.2 松花江水源地突发污染事件案例分析

5.3 本章小结

结论

参考文献

附录

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （4）山西煤销集团发展战略研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的和意义

1.3 文本结构

第二章 企业发展现状

2.1 公司概况

2.1.1 历史沿革

2.1.2 组织结构

2.1.3 经营状况

2.2 煤炭产业发展现状

2.2.1 资源储量

2.2.2 管理机构

2.3 煤炭物流发展现状

2.3.1 组织机构与体制

2.3.2 煤炭物流现状

2.3.3 煤炭物流市场信息网络

2.4 多元产业发展现状

第三章 企业发展环境分析

3.1 宏观环境分析

3.1.1 政治法律环境

3.1.2 经济环境

3.1.3 社会环境

3.2 行业环境分析

3.2.1 煤炭行业的基本情况

3.2.2 煤炭行业前景分析

3.3 2010 年度财务分析

3.4 主要业务

第四章 市场需求分析

4.1 宏观经济环境及发展趋势

4.1.1 我国宏观经济保持持续增长

4.1.2 全国城镇化进程加速推进

4.1.3 转型跨越是山西省经济发展的总趋势

4.1.4 工业新型化是山西省经济发展的重点

4.1.5 大集团是推动山西省社会经济发展的主要载体

4.2 煤炭产业发展形势

4.2.1 煤炭在我国能源中的基础地位不会改变

4.2.2 全国煤炭生产持续快速增长

4.2.3 煤炭产业现代化水平不断提升

4.3 煤炭市场需求预测

4.3.1 行业需求预测

4.3.2 煤炭供给量预测

4.4 煤炭产业政策及山西煤炭产业发展趋势

4.4.1 山西省煤炭工业地位

4.4.2 煤矿企业的兼并重组整合

4.4.3 山西煤炭产业发展趋势分析

4.5 物流市场发展趋势分析

4.5.1 外部环境

4.5.2 内部环境

4.5.3 物流产业发展需求分析

4.5.4 物流产业需求评价

第五章 竞争对手分析

5.1 新进入者

5.2 替代品

5.3 供应者

5.4 购买者

5.5 现有企业之间的竞争

第六章 山西煤销集团战略方案选择

6.1 企业主要要素分析

6.1.1 企业外因矩阵评价 (External Factor Evaluation Matrix)

6.1.2 企业内因评价矩阵(Internal Factor Evaluation Matrix)

6.2 企业内外环境对照分析法（简称SWOT组合战略分析法）

6.2.1 SWOT 组合矩阵分析法原理

6.2.2 集团公司SWOT分析

6.2.3 SO 战略方案

6.2.4 WO战略方案

6.2.5 ST 战略方案

6.2.6 WT战略方案

6.3 发展战略备选方案评价

6.4 发展战略选择

6.4.1 企业发展战略

6.4.2 主要指标

6.4.3 规划实施步骤

6.4.4 煤炭产业规划

6.4.5 物流产业发展规划

第七章 企业战略保障

7.1 进一步解放思想，树立全新的发展理念

7.2 坚持改革创新，理顺发展的体制、机制

7.3 加强企业管理，夯实发展基础

7.4 推进科技进步，解决发展的技术难题

7.5 加大人力资源开发力度，培育适应大发展的职工队伍

7.6 加强现代企业文化建设，创建文明和谐的发展环境

7.7 加强党的建设，为企业大发展提供动力保障

第八章 结束语

8.1 研究结论

8.2 政策和建议

8.2.1 建立资源整合基金，推进企业兼并重组

8.2.2 支持煤销集团作为煤炭大集团依法独立运行

8.2.3 解决后备资源接续，保障集团建设发展

8.2.4 营造宽松金融环境，保障政策大力扶持

参考文献

致谢

#### （5）某热力公司多热源联网供热控制系统设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

引言

1 项目概况

1.1 课题背景

1.2 市区集中供热现状分析

1.2.1 供热现状

1.2.2 管网特点

1.3 系统设计的研究依据和研究内容

2 多热源联网供热系统的模拟分析

2.1 热负荷计算

2.1.1 运行参数

2.1.2 热负荷计算

2.2 热源能力计算

2.3 供热运行调节方案

2.3.1 运行原则

2.3.2 优化运行调节方案

2.4 管网水力工况模拟分析

2.4.1 计算依据及目的

2.4.2 确定管网定压值

2.4.3 水力工况及水压图

2.4.4 模拟分析的计算结果

2.5 模拟分析成果

3 多热源联网集中供热控制系统

3.1 控制系统概述

3.2 控制系统功能模块

3.2.1 管网补水定压

3.2.2 中继泵站的自动控制

3.2.3 新奥城加压站的控制

3.2.4 换热站自动控制

3.3 换热站自动控制的实施

3.3.1 现场仪表

3.3.2 控制策略

3.3.3 控制程序

3.4 实测数据与效果分析

结论

参考文献

附录

致谢

#### （6）包头市地下水流数值模拟与城市供水安全研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究目的意义

1.2 研究进展

1.2.1 城市供水安全研究

1.2.2 包头市地下水研究现状

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

2 研究区概况

2.1 自然地理及地质概况

2.1.1 地理位置

2.1.2 气象水文

2.1.3 地形地貌

2.2 区域地质概况

2.2.1 地层

2.2.2 地质构造

2.3 水文地质概况

2.3.1 含水岩性的划分及其水文地质特征

2.3.2 地下水的补、径、排条件

2.3.2.1 潜水含水层的补、径、排特征

2.3.2.2 承压水的补给与径流排泄特征

2.3.2.3 潜水动态变化特征

2.3.2.4 承压水动态变化特征

2.3.3 地下水的化学特征及其分布规律

2.3.4 山前断裂及兰阿断裂水文地质意义

2.3.5 地下水开发利用现状及环境问题

2.4 本章小结

3 地下水流数值模拟

3.1 水文地质条件的概化

3.1.1 模型范围和边界条件

3.1.2 水文地质结构

3.1.3 水文地质参数

3.2 地下水数值模型

3.2.1 数学模型

3.2.2 模型软件的选择

3.2.3 数值模型处理

3.2.3.1 网格剖分

3.2.3.2 模拟期确定

3.2.3.3 定解条件的确定

3.2.3.4 水文地质参数的处理

3.2.3.5 模型的识别验证

3.2.4 地下水均衡分析

3.3 本章小结

4 包头市三区及郊区供水安全

4.1 研究区水资源供需平衡分析

4.1.1 供水现状

4.1.2 远景年需水量预测

4.1.3 远景年可供水量分析

4.1.4 远景年水资源供需平衡分析

4.2 供水危机情景分析

4.3 地下水保障城市供水安全论证

4.4 保证包头市城市供水安全的建议

4.5 本章小节

5 结论与建议

5.1 结论

5.2 建议

参考文献

致谢

附录

#### （7）大同二电厂新建项目风险管理分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究目的和意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究动态

1.2.2 国外研究动态

1.3 论文所研究的主要内容及创新

第2章 电力建设项目风险管理理论

2.1 风险管理理论

2.1.1 风险的本质与分类

2.1.2 风险管理的意义与主要特征

2.1.3 风险管理的主要内容

2.2 电力建设项目风险分析

2.2.1 电力建设项目的特点

2.2.2 电力建设项目的风险特征

2.2.3 电力建设项目风险的主要来源

2.3 电力建设项目风险的企业防范方法

2.3.1 风险回避

2.3.2 风险转移

2.3.3 风险削减

2.3.4 风险控制

2.4 本章小结

第3章 大同二电厂新建工程特征分析

3.1 大同二电厂新建项目必要性分析

3.1.1 大同二电厂总体特征

3.1.2 新建项目必要性分析

3.2 大同二电厂新建项目方案

3.2.1 煤炭资源及运煤系统

3.2.2 供水水源

3.2.3 环保容量

3.2.4 电力输出

3.3 大同二电厂新建项目经济性分析

3.3.1 盈亏平衡分析

3.3.2 敏感性分析

3.4 本章小结

第4章 大同二电厂新建项目存在的风险分析

4.1 前期开发风险分析

4.1.1 政策风险分析

4.1.2 煤源风险分析

4.1.3 水源风险分析

4.1.4 环保风险分析

4.2 建设期风险分析

4.2.1 工程造价风险分析

4.2.2 施工组织风险分析

4.3 经营阶段风险分析

4.3.1 燃料价格变化风险分析

4.3.2 电力市场风险分析

4.3.3 设备可靠性风险

4.3.4 供电可靠性风险

4.4 本章小结

第5章 大同二电厂新建项目风险的防范

5.1 新建项目前期开发阶段的风险防范

5.1.1 政策风险防范

5.1.2 煤源风险防范

5.1.3 水源风险防范

5.2 大同二电厂新建项目建设期的风险防范

5.2.1 工程造价风险防范

5.2.2 施工组织风险控制

5.3 大同二电厂新建项目经营期的风险防范

5.3.1 燃料价格变化风险防范

5.3.2 发电市场风险防范

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

攻读硕士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （8）阳泉市域新农村建设治理意见（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪言

1.1 课题的提出

1.1.1 课题研究的背景

1.1.2 课题研究的意义

1.1.3 课题研究的目标任务

1.2 相关概念解析

1.2.1 新农村

1.2.2 新农村建设

1.3 研究的范围和基本框架

1.3.1 研究的范围

1.3.2 研究的基本框架

第二章 新农村建设的研究

2.1 国外相关课题的研究

2.1.1 日本农村建设

2.1.2 韩国新村建设

2.2 国内相关课题的研究

2.2.1 中央1 号文件对农村的关注

2.2.2 国内相关课题研究及实例

2.3 山西新农村建设

2.3.1 山西新农村建设进程

2.3.2 存在的问题

第三章 阳泉市域农村现状及存在的问题

3.1 阳泉市简介

3.2 阳泉市域农村现状及存在的问题分析

3.2.1 产业发展

3.2.2 村庄治理

第四章 阳泉市域新农村建设治理意见及实例

4.1 新农村建设整治原则

4.1.1 资源整合利用，落实“四节的原则”

4.1.2 因地制宜、分类指导的原则

4.1.3 区别对待，多模式整治的原则

4.1.4 保护历史遗存，弘扬传统文化的原则

4.1.5 创造宜居环境的原则

4.2 治理意见

4.2.1 产业发展

4.2.2 村庄治理

第五章 实例分析—新关村

5.1 现状

5.2 存在问题

5.3 整治思路

5.4 整治规划

5.4.1 开发旅游产业

5.4.2 村庄建设

参考文献

附录

致谢

攻读学位期间发表的学术论文

#### （9）石横电厂四期4X1000MW工程建设项目前期综合评价研究（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 本课题研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国外研究综述

1.2.2 国内研究综述

1.3 本文所做的工作及主要研究内容

第二章 工程建设项目综合评价理论

2.1 项目可行性研究的定义

2.2 建设项目综合评价的作用

2.3 建设项目研究的工作阶段

2.3.1 国外建设项目的阶段划分及其主要内容

2.3.2 我国建设项目研究的工作阶段

2.4 建设项目综合评价研究的内容

2.4.1 建设项目前期综合评价的依据

2.4.2 建设项目前期综合评价的主要内容

第三章 山东电网市场需求预测和评价

3.1 需求预测模型--神经网络模型

3.2 蚁群算法

3.3 蚁群算法训练神经网络

3.4 基于蚁群神经网络的山东电网电力需求预测

3.5 预测结果评价

第四章 石横电厂四期4X1000MW 工程建厂条件综合分析

4.1 电厂总平面布置规划

4.2 交通运输

4.2.1 铁路

4.2.2 公路

4.3 电厂水源

4.3.1 用水量

4.3.2 水源

4.4 贮灰场

4.5 工程地质与地震

4.6 水文气象条件

4.6.1 厂址洪水

4.6.2 灰场洪水

4.6.3 气象条件

4.7 电厂工程项目实施的条件

4.7.1 施工场地条件

4.7.2 大件设备运输条件

4.7.3 其他供应

4.8 厂址综述

4.9 机组选型

第五章 资源供应预测分析

5.1 燃料

5.1.1 煤源及煤种

5.1.2 燃料量预测

5.2 点火及助燃燃料的供应条件分析

5.3 燃料运输

5.4 水源综合利用的相关分析

第六章 投资估算与效益评价

6.1 投资估算依据

6.2 投资估算项目

6.2.1 工程量

6.2.2 项目划分

6.2.3 定额

6.2.4 人工工资

6.2.5 材料费

6.2.6 设备购置费

6.2.7 取费标准

6.3 投资总额估算

6.4 投资效益综合评价

6.4.1 经济效益评价指标体系

6.4.2 经济效益评价模型

6.4.3 建设项目评价过程及结果

第七章 环境保护评价

7.1 烟气治理

7.2 废水治理

7.3 废渣治理

7.4 噪音治理

7.5 厂区绿化

第八章 研究结论和建议

8.1 研究结论

8.2 进一步研究的工作建议

参考文献

致谢

在学习期间发表论文和参加科研情况

#### （10）安徽地区性电源项目的区域选择与厂址优化（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 本文研究背景及意义

1.2 本文研究思路与框架

第二章 电力建设的条件分析

2.1 华东电力需求和弥补缺电条件分析

2.1.1 华东地区及某省的电力需求

2.1.2 弥补华东缺电的目标和目的

2.1.3 弥补华东缺电的燃料条件

2.2 某电网分区建厂条件分析

2.2.1 建厂的条件综述

2.2.2 送网条件

2.2.3 煤炭运输条件

2.2.4 水源条件

2.2.5 环保条件分析

2.2.6 运煤和输电的经济性比较

2.3 火力发电厂厂址区域选择条件专家评价

第三章 电源区域选择多级模糊综合评价

3.1 电源区域选择的综述

3.2 多级模糊综合评判

3.2.1 模糊综合评判的具体步骤

3.2.2 模糊算子的选择

3.3 模糊综合评判在电源区域选择的应用

3.3.1 区域选择考虑因素

3.3.2 专家组投票及相应因素权重

3.3.3 实际分析与计算

第四章 经济评价方法及电价因子

4.1 传统的评价方法

4.2 电价因子的确定

4.2.1 影响电价的主要因素

4.2.2 电价的测算方法

4.3 电价测算的财务方法

第五章 厂址选择及电价计算

5.1 预选厂址概况

5.1.1 慈湖厂址

5.1.2 新桥厂址

5.1.3 龙山桥厂址

5.2 比选厂址的建设方案比较

5.2.1 煤炭运输方案

(1) 铁路运煤方式

(2) 铁水联运煤方案

5.2.2 供水及冷却方案

(1) 直流冷却供水方案

(2) 二次循环供水方案

5.3 工程建技术条件比较

5.4 厂址的固定成本比较

5.5 厂址的运行成本比较

5.6 各厂址区的计算对比

5.6.1 经济效益分析基础数据如下

5.6.2 财务评价计算

5.6.3 经济效益分析结论

第六章 结束语

致谢

引用内部资料

参考文献

### 四、阳泉二电厂供水工程应急供水方案比选分析（论文参考文献）

- [1]水电站项目工程变更管理问题与改进措施研究[D]. 谢文贵. 云南大学, 2019(03)

- [2]凤翔县灵山供水工程方案比选[J]. 赵永鹏. 陕西水利, 2013(02)

- [3]河流型饮用水源地应急处置技术筛选与评估体系研究[D]. 王少逸. 哈尔滨工业大学, 2012(04)

- [4]山西煤销集团发展战略研究[D]. 刘耀. 天津大学, 2012(05)

- [5]某热力公司多热源联网供热控制系统设计[D]. 李琳. 北方工业大学, 2012(10)

- [6]包头市地下水流数值模拟与城市供水安全研究[D]. 陈斌. 中国地质大学（北京）, 2011(06)

- [7]大同二电厂新建项目风险管理分析[D]. 刘永生. 华北电力大学（北京）, 2011(09)

- [8]阳泉市域新农村建设治理意见[D]. 孙帅丽. 太原理工大学, 2010(10)

- [9]石横电厂四期4X1000MW工程建设项目前期综合评价研究[D]. 史传生. 华北电力大学（河北）, 2009(11)

- [10]安徽地区性电源项目的区域选择与厂址优化[D]. 丁勇. 合肥工业大学, 2008(11)

本文来源: https://www.lunwen55.cn/article/abd62123942aa65cfcb181f6.html